__________________________________________________________________________________

## техническое описание на

Гель контактный для физиотерапии "Элкорапан" с солями грязевого озера по ТУ 9398-014-76063983-2006

Гель для физиотерапевтических процедур с высокоминерализированным раствором солей озера "Островное".

Гель рекомендуется для наружного применения, используется для различных видов физиотерапевтических процедур, в том числе для проведения фонофореза и электротерапии по общепринятым методикам.

Гель наносится непосредственно на манипулу, электрод, либо кожу пациента, легко распределяется и не растекается по коже, долго не сохнет, обеспечивая хороший контакт с кожей пациента. После проведения процедуры гель легко удаляется салфеткой или смывается водой. Гель не пачкает одежду, не вызывает аллергии, не портит манипулы и электроды, водорастворим.

Гарантийный срок годности – 2 года.

Гель в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться по ГОСТ 15150-69  (условия хранения 1): при температуре от +5°С до +40С.

Не допускается хранение на прямом солнечном свету и вблизи отопительных приборов.

Температура транспортировки от +50С до -50С. Допускается замораживание геля в процессе транспортировки.

Гель производится во флаконах по 0,25 кг (транспортная коробка 40 флаконов), по 1 кг (транспортная коробка 20 флаконов) и в канистрах по 5 кг (транспортная коробка 4 канистры).

Технические характеристики:

1. Удельная электропроводность: 1,0 - 3,0  См/м;

2. Вязкость 10,0 – 16,0 Пас (Брукфильд RVDVII+Pro/SC4-29/ 30 об/мин., скорость сдвига (7,5±0,1)  с-1, при 23ºС).

3. рН: 6,0 - 7,5.

4. Качество каждой партии товара подтверждается паспортом изготовителя.

Класс потенциального риска применения – 1 по ГОСТ 31508-2012.

### Регистрационное удостоверение на медицинское изделие Росздравнадзора № ФСР 2011/12346 от 15.10.2014