## техническое описание на ЖИДКОСТЬ ЭЛЕКТРОДНУЮ КОНТАКТНУЮ ВЫСОКОПРОВОДЯЩУЮ для ЭКГ И ДРУГИХ ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ исследований «УНИСПРЕЙ» по ТУ  9398-006-76063983-2005

Жидкость электродная контактная с высокой электропроводностью для ЭКГ, дефибрилляции, электромиостимуляции, маммосканирования методом измерения электросопротивления тканей. Является универсальным экономичным электролитом, позволяющим оперативно проводить диагностические исследования.

Униспрей наносится непосредственно на тело пациента, обеспечивает хороший контакт электрода  с телом  пациента. После проведения исследования Униспрей легко удаляется салфеткой. Униспрей не пачкает одежду, не вызывает аллергии, не портит электроды, водорастворим.

Гарантийный срок годности – 3 года.

Жидкость электродная контактная в упаковке предприятия-изготовителя должна храниться в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69  (условия хранения 1): при температуре от +5°С до +40С.

Температура транспортировки от +50С до -50С. Допускается замораживание в процессе транспортировки.

Жидкость электродная контактная производится во флаконах по 0,2 кг (спрей), (транспортная коробка 50 флаконов) и по 1 кг (транспортная коробка 20 флаконов).

Технические характеристики:

1. Удельная электропроводность – 1,2 – 1,6 См/м.

2. рН 6,0 – 7,0.

3. Качество каждой партии товара подтверждается паспортом изготовителя.

Класс потенциального риска применения – 1 по ГОСТ 31508-2012.

### Регистрационное удостоверение на медицинское изделие Росздравнадзора № ФСР 2010/08253 от 15.10.2014